Hodnoticí standard

Technik/technička pro techniku prostředí staveb (kód: 36-134-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební technik
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace
4
Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem
4
Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci
4
Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší
4
Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím
4
Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů
4
Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů
4
Způsoby navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody
4
Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci
4
Navrhování a posouzení osvětlení
4
Způsoby měření a regulace pro techniku prostředí
4
Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
18.10.2022
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 1 z 11

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci pro profese techniky prostředí staveb
Ústní ověření nad technickým výkresem
b) Vypracovat projektovou dokumentaci jednotlivých profesí pro stavební povolení a pro realizaci stavby
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Číst projektovou dokumentaci v digitální formě (BIM)
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit výpočet tepelných ztrát, dimenzování otopných těles a potrubních rozvodů otopných soustav
Ústní ověření
b) Nakreslit a popsat základní schémata otopných soustav parních a teplovodních
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat typy a vlastnosti kotlů podle použitého paliva, definovat požadavky na odvod spalin (komíny), nakreslit a popsat zabezpečovací zařízení kotlů
Ústní ověření
d) Definovat požadavky na větrání kotelen a na skladování tuhých (uhlí, biomasa) i kapalných paliv
Ústní ověření
e) Popsat systémy elektrického vytápění
Ústní ověření
f) Popsat alternativní zdroje
Ústní ověření
g) Popsat a nakreslit systémy přípravy teplé vody se zřetelem na hospodárnost provozu a potřebný výkon zařízení (akumulační, průtokové, rychloohřev)
Ústní ověření
h) Provést výpočet potřebného množství teplé vody podle platné technické normy pro stanovení potřeby teplé vody v různých typech budov
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Popsat centralizované systémy zásobování teplem (CSZT)
Ústní ověření
j) Vysvětlit a nakreslit schéma tepelných sítí včetně dilatací a základních typů předávacích stanic
Praktické předvedení a ústní ověření
k) Popsat principy regulace a měření spotřeby tepla, zásad hospodárného provozu, včetně vysvětlení ročního odběrového diagramu tepla
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 2 z 11

Hodnoticí standard

Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat členění vzduchotechnických zařízení
Ústní ověření
b) Uvést základní parametry pro návrh (vzduchový a topný výkon, koncentrace škodlivin), tepelné ztráty, zisky, procesy úpravy vzduchu
Ústní ověření
c) Popsat součásti (prvky) vzduchotechnických zařízení - potrubí, ventilátory, vzduchotechnické jednotky, filtry, strojovny a jejich funkční části, včetně dimenzování sítí i jednotlivých prvků
Ústní ověření
d) Popsat systémy zpětného získávání tepla – rekuperace, funkci rekuperačních, regeneračních výměníků a tepelné trubice
Ústní ověření
e) Popsat funkce větracích systémů a zařízení – přirozené a nucené větrací systémy i odsávací zařízení a systémy
Ústní ověření
f) Popsat klimatizační systémy a jejich rozdělení - klimatizace nízkotlaká, vysokotlaká vzduchová a kombinovaná, chladicí zařízení pro klimatizaci
Ústní ověření
g) Popsat koncepci vzduchotechnických zařízení pro různé typy budov a provozů (administrativní budovy, kina, sportovní stavby, průmyslové provozy, garáže a kotelny)
Ústní ověření
h) Uvést požadavky na související profese a předání zařízení do provozu
Ústní ověření
i) Navrhnout vhodný systém větrání pro zadanou budovu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: emise, emisní limit, emisní strop, imisní limit, skleníkové plyny, jmenovitý tepelný příkon, přímý a nepřímý procesní ohřev
Ústní ověření
b) Popsat způsob vyjádření zrnitosti prachu a jeho charakteristické velikosti, odlupčivost celkovou i frakční a jejich meze
Ústní ověření
c) Uvést základní dělení odlučovačů pro tuhé příměsi
Ústní ověření
d) Popsat a nakreslit principy odlučování
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat způsoby odsiřování spalin a způsoby vyjadřování koncentrací plynných příměsí
Ústní ověření
f) Popsat systémy čištění plynů u vybraných technologií: spalování fosilních paliv a odpadů, výroba cementu, lakovny, živočišná výroba
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 3 z 11

Hodnoticí standard

Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést aerodynamické zdroje hluku
Ústní ověření
b) Vysvětlit principy šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru
Ústní ověření
c) Provést a vysvětlit návrh neprůzvučné konstrukce
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat materiály pro pohlcování zvuku a řešení útlumu hluku ve vzduchotechnických zařízeních
Ústní ověření
e) Popsat metody tlumení hluku a chvění
Ústní ověření
f) Popsat způsoby pružného ukládání strojů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit návrh kanalizační přípojky a jednotlivých částí vnitřní kanalizace splaškové i dešťové včetně použitých materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat řešení kanalizace v územích bez veřejné kanalizace včetně návrhu jímek a malých čistíren
Ústní ověření
c) Vysvětlit ochranu kanalizace před nežádoucími látkami
Ústní ověření
d) Provést a vysvětlit návrh vodovodní přípojky i jednotlivých částí vnitřního vodovodu včetně použitých materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Popsat možnosti zpětného získávání tepla z odpadní vody a zásady hospodaření s vodou
Ústní ověření
f) Popsat způsoby ohřevu a rozvodu teplé vody
Ústní ověření
g) Vysvětlit způsoby zvyšování tlaku vody a způsoby zásobování vodou výškových budov
Ústní ověření
h) Popsat návrh požárního vodovodu - zavodněného, nezavodněného
Ústní ověření
i) Popsat zásady pro soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 4 z 11

Hodnoticí standard

Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést základní charakteristiky plynů používaných v budovách
Ústní ověření
b) Popsat zásady návrhu a provádění plynovodů nízkotlakých NTL a středotlakých STL, přípojek, včetně regulátorů a regulačních stanic STL
Ústní ověření
c) Provést návrh odběrných plynových zařízení v budovách včetně zásad pro dimenzování potrubí, materiálů potrubí, armatur a měření spotřeby plynu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat tlakové stanice a zásady návrhu rozvodů zkapalněných topných plynů v budovách
Ústní ověření
e) Popsat návrh rozvodů technických plynů a stlačeného vzduchu včetně kompresorových stanic
Ústní ověření
f) Popsat plynové spotřebiče podle provedení A až C, charakterizovat podmínky pro jejich instalaci v bytových a nebytových prostorách
Ústní ověření
g) Uvést základní požadavky kladené na kouřovou cestu a zejména na návrh komínů a kouřovodů včetně hlediska použitých materiálů, konstrukcí a v závislosti na připojovaných spotřebičích a palivu
Ústní ověření
h) Popsat způsoby získávání a využití bioplynu
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Způsoby navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést zásady navrhování silových elektrických rozvodů
Ústní ověření
b) Popsat požadavky na bezpečnost silových elektrických rozvodů
Ústní ověření
c) Uvést ochranná pásma silových elektrických rozvodů
Ústní ověření
d) Popsat požadavky na bezpečnost provozu elektrických zařízení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 5 z 11

Hodnoticí standard

Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní a specifické požadavky na druhy sdělovacích, řídicích a zvláštních zařízení
Ústní ověření
b) Popsat krytí přístrojů, volby vedení a počty vývodů
Ústní ověření
c) Uvést zvláštnosti zařízení pro různé druhy budov
Ústní ověření
d) Popsat volbu systému rozvodů s ohledem na stavební konstrukční systém a použité stavební materiály
Ústní ověření
e) Popsat vazby mezi jednotlivými druhy elektronických komunikací i vazby na ostatní rozvody
Ústní ověření
f) Popsat venkovní kabelové rozvody a uvést způsoby jejich propojování na vnitřní rozvody
Ústní ověření
g) Navrhnout vedení pro elektronickou komunikaci pro zadaný typ budovy
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování a posouzení osvětlení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat vliv osvětlení na člověka, specifické vlastnosti
Ústní ověření
b) Popsat rozdíl mezi denním a umělým osvětlením, uvést základní předpisy pro návrh a posouzení, spolupůsobení denního a umělého osvětlení
Ústní ověření
c) Provést návrh a posouzení denního a nouzového osvětlení včetně provedení výpočtu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Popsat přístroje a metodiku měření se zřetelem na hospodárnost, účinnost a regulaci
Ústní ověření
e) Uvést kritéria pro návrh a posouzení umělého osvětlení a popsat výpočet
Ústní ověření
f) Rozdělit zdroje světla, svítidla, osvětlovací soustavy podle energetické náročnosti, účinnosti, hospodárnosti, regulace, údržby a likvidace vyhořelých zdrojů
Ústní ověření
g) Uvést kritéria pro návrh, posouzení a výpočet sdruženého osvětlení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 6 z 11

Hodnoticí standard

Způsoby měření a regulace pro techniku prostředí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní a specifické požadavky na systémy měření a regulaci, kontrolu a řízení
Ústní ověření
b) Popsat principy měření, typy použitých čidel v závislosti na oblasti jejich použití
Ústní ověření
c) Uvést skladbu okruhů a způsob dimenzování akčních členů a uvést příklady použití
Ústní ověření
d) Popsat obsah a skladbu software řídicích a informačních systémů
Ústní ověření
e) Uvést hlavní zásady sdružování kabelů a kabelových tras, popsat jejich protipožární zabezpečení
Ústní ověření
f) Popsat vnější vlivy, které ovlivňují volbu systémů měření a regulace
Ústní ověření
g) Uvést charakteristiku prostředí a krytí přístrojů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona v platném znění
Ústní ověření
b) Popsat výkon činností stavebního dozoru a technického dozoru stavebníka
Ústní ověření
c) Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace
Ústní ověření
d) Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací
Ústní ověření
e) Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 7 z 11

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-stavebnik ).
 
Pokyny k provedení zkoušky
 
Pro ověření kritéria i) v kompetenci  g11.D.1323  Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci autorizovaná osoba připraví šest zadaní jako podklad pro návrh vhodného systému větrání pro administrativní budovu, kino, sportovní halu, průmyslový provoz, podzemní garáže a plynovou kotelnu. Uchazeč navrhne systém větrání a vysvětlí zásady provádění u jedné zadané budovy.
 
Pro ověření kritéria i) v kompetenci g11.D.1315 Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů autorizovaná osoba připraví pět zadaní jako podklad pro návrh řešení při soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací v: instalačních jádrech, instalačních chodbách, technických podlažích, instalačních kanálech, předstěnoých systémech vedení instalací. Uchazeč navrhne řešení při soustřeďování instalací pro jeden zadaný případ.
 
Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).
 
Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace 36-134-M Technik/technička pro techniku prostředí staveb byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/
 
Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 8 z 11

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technická zařízení budov a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví.
b)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti technická zařízení budov a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavebnictví.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technická zařízení budov a alespoň 5 let odborné praxe v projektování v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavebnictví.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 9 z 11

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení pracoviště:
Autorizovaná osoba má k dispozici níže uvedené vybavení:
 
·	přístup (dálkový nebo materiály v tištěné podobě) k věcně dotčeným zákonům, vyhláškám, předpisům a normám z oblasti TZB - zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a navazující vyhlášky, zejména o dokumentaci staveb, stavebním řádu, technických požadavcích na stavby, technických požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb; zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon); zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); zákon o veřejných zakázkách; zákon o technických požadavcích na výrobky; zákon o požární ochraně; zákon o státní památkové péči; zákon o ochraně přírody a krajiny; zákon o katastru nemovitostí; zákon o ochraně veřejného zdraví; zákon o hospodaření energií; zákon o posuzování vlivu na životní prostředí; zákon o odpadech; zákon o vodovodech a kanalizacích; zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci na staveništích; občanský zákoník; zákoník práce;
·	stavební deník 
·	zadání pro kritéria, která vyžadují praktické předvedení
·	vhodné prostory pro písemnou a ústní část zkoušky
·	kancelářské potřeby k písemnému ověření
·	přístup k internetu
·	PC včetně potřebného softwaru (program AUTO CAD)
·	projektovou dokumentaci související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. normy, uživatelské příručky, technické listy)
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro provedeníi zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 16 až 20 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 10 z 11

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
ČKAIT, VŠB - TU Ostrava,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví Praha 
Fakulta architektury, ČVUT V Praze
STAMINA, s. r. o., Fakulta stavební VUT v Brně
 
Technik/technička pro techniku prostředí staveb, 29.4.2025 23:24:23
Strana 11 z 11