|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technik/technička provozu malé elektrárny (kód: 26-070-M) |  |  |  |  |  |  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  |  |  |  |
| Skupina oborů: | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) |  |  |  |  |  |
| Týká se povolání: | Technik provozu malé elektrárny |  |  |  |  |  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 4 |  |  |  |  |  |
| Odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  | Úroveň |  |
| Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení |  |  |  |  | 4 |  |
| Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v problematice připojování decentrálních zdrojů do distribučních sítí |  |  |  |  | 4 |  |
| Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot |  |  |  |  | 4 |  |
| Orientace v předpisech pro obchodní měření |  |  |  |  | 4 |  |
| Vedení technické a provozní dokumentace malých elektráren |  |  |  |  | 4 |  |
| Řízení likvidace poruch zařízení malých elektráren |  |  |  |  | 4 |  |
| Obsluha zařízení v jednotlivých úsecích malých elektráren |  |  |  |  | 4 |  |
| Dodržování BOZP a požární ochrany |  |  |  |  | 4 |  |
| První pomoc při úrazu elektrickým proudem |  |  |  |  | 4 |  |
| Technik/technička provozu malé elektrárny, 02.05.2025 2:53:39 |  |  |  | Strana 1 z 2 |  |  |
|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| # Platnost standardu |  |  |  |  |  |  |
| Standard je platný od: 19.06.2020 |  |  |  |  |  |  |
| Technik/technička provozu malé elektrárny, 02.05.2025 2:53:39 |  |  |  | Strana 2 z 2 |  |  |