|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-148-H) |  |  |  |  |  |  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  |  |  |  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |  |  |  |  |  |
| Týká se povolání: | Topenář |  |  |  |  |  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |  |  |  |  |  |
| Odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  | Úroveň |  |
| Orientace v palivech pro topidla na biomasu |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v technické dokumentaci otopných soustav a vnitřních vodovodů |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v topidlech na biomasu s teplovodním výměníkem |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v technických normách a právních předpisech pro otopné soustavy s topidly na biomasu s teplovodním výměníkem |  |  |  |  | 3 |  |
| Navrhování tepelného výkonu topidla a součinnost s profesí kamnář |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v konstrukci kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a napojení do otopné soustavy |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v systémech zapojení kamen do okruhu vytápění a ohřevu teplé vody |  |  |  |  | 3 |  |
| Připojení kamen na biomasu s teplovodním výměníkem na otopnou soustavu a uvedení do provozu |  |  |  |  | 3 |  |
| Montáž ochranných a zabezpečovacích prvků kamen na biomasu s teplovodním výměníkem proti přehřátí |  |  |  |  | 3 |  |
| Regulace otopné soustavy s kamny na biomasu s teplovodním výměníkem |  |  |  |  | 3 |  |
| Provedení topné zkoušky kamen na biomasu s teplovodním výměníkem |  |  |  |  | 3 |  |
| Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.04.2025 5:48:39 |  |  |  | Strana 1 z 2 |  |  |
|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| # Platnost standardu |  |  |  |  |  |  |
| Standard je platný od: 18.02.2015 |  |  |  |  |  |  |
| Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, 30.04.2025 5:48:39 |  |  |  | Strana 2 z 2 |  |  |