Hodnoticí standard

Montér výtahů specialista (kód: 23-047-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Montér výtahů specialista
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu
3
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě
3
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně
3
Měření elektrických veličin
3
Seřizování mechanických částí výtahu
3
Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže
3
Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
07.05.2014
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst základní obvodová schémata výtahů včetně používaných značek a symbolů
Ústní ověření
b) Popsat zapojení a funkci prvků v motorovém obvodu
Ústní ověření
c) Popsat zapojení a funkci prvků v bezpečnostním obvodu
Ústní ověření
d) Popsat zapojení a funkci prvků v řídicím obvodu
Ústní ověření
e) Popsat zapojení a funkci prvků ve světelném obvodu
Ústní ověření
f) Popsat zapojení a funkci prvků v signalizačním obvodu
Ústní ověření
g) Popsat funkci ochrany proti zkratu a přetížení
Ústní ověření
h) Popsat funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu
Ústní ověření
i) Popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu
Ústní ověření
j) Monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat elektrické přístroje a zařízení v šachtě výtahu
Ústní ověření
b) Popsat vedení bezpečnostního obvodu v šachtě
Ústní ověření
c) Zapojit dveřní uzávěrku šachetních dveří
Praktické předvedení s ústní obhajobou
d) Zapojit ovládače ve stanici
Praktické předvedení s ústní obhajobou
e) Zapojit ovládačovou kombinaci v kleci výtahu se 3 stanicemi
Praktické předvedení s ústní obhajobou
f) Zapojit elektrickou instalaci a přístroje na kleci
Praktické předvedení s ústní obhajobou
g) Zapojit vlečné kabely výtahu se 3 stanicemi
Praktické předvedení s ústní obhajobou
h) Zapojit elektrickou instalaci a přístroje v prohlubni
Praktické předvedení s ústní obhajobou
i) Zapojit osvětlení a zásuvku v prohlubni
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést požadavky na přívod elektrického proudu do strojovny, napájení osvětlení šachty a strojovny
Ústní ověření
b) Zapojit hlavní vypínač
Praktické předvedení s ústní obhajobou
c) Zapojit napájení motoru
Praktické předvedení s ústní obhajobou
d) Zapojit brzdu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
e) Zapojit koncový vypínač
Praktické předvedení s ústní obhajobou
f) Zapojit spínač omezovače rychlosti
Praktické předvedení s ústní obhajobou
g) Připojit přívod a napájení motorového obvodu v rozváděči
Praktické předvedení s ústní obhajobou
h) Zapojit zásuvky a osvětlení strojovny
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je potřebné splnit všechna kritéria.
Měření elektrických veličin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy používaných měřidel, vysvětlit pojmy stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace měřidel
Ústní ověření
b) Změřit izolační odpor vodičů obvodů s ochranou samočinným odpojením, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
c) Změřit izolační odpor elektrických strojů a spotřebičů, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
d) Změřit izolační odpor mezi vodiči obvodů vedených společně, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
e) Přezkoušet tepelné jištění motoru
Praktické předvedení s ústní obhajobou
f) Změřit ochranný systém před nebezpečným dotykovým napětím, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
g) Přezkoušet teplotní čidla
Praktické předvedení s ústní obhajobou
h) Změřit příkon proudu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
i) Přezkoušet ochranné zařízení při spojení na kostru nebo zem
Praktické předvedení s ústní obhajobou
j) Předvést způsoby identifikace poruch v jednotlivých obvodech
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Seřizování mechanických částí výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Seřídit brzdu výtahu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
b) Seřídit dveřní uzávěrku otočných dveří
Praktické předvedení s ústní obhajobou
c) Seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky
Praktické předvedení s ústní obhajobou
d) Nastavit jednu z poloh pro vypnutí koncového vypínače
Praktické předvedení s ústní obhajobou
e) Seřídit šroubový koncový vypínač
Praktické předvedení s ústní obhajobou
f) Předvést seřizování spínače kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu
Ústní ověření
b) Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah
Ústní ověření
c) Přezkoušet trakční schopnost, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
d) Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
e) Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
f) Přezkoušet omezovač rychlosti klece/vyvažovacího závaží, seřízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
g) Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
h) Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
i) Přezkoušet nárazníky klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
j) Zkontrolovat vyvážení klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
k) Přezkoušet ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
l) Přezkoušet funkce řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
m) Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
n) Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace / obousměrného dorozumívacího zařízení
Ústní ověření
o) Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu
Ústní ověření
b) Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah
Ústní ověření
c) Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
d) Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
e) Přezkoušet bezpečnostní lano, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
f) Přezkoušet omezovač rychlosti klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
g) Přezkoušet zachycovače klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
h) Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
i) Přezkoušet nárazníky klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
j) Přezkoušet svěrací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
k) Přezkoušet dosedací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
l) Ověřit omezení zdvihu pístu, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
m) Přezkoušet bezpečnostní ventil, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
n) Zkontrolovat škrticí ventil
Praktické předvedení s ústní obhajobou
o) Přezkoušet tlakový systém, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
p) Přezkoušet kontrolu klesání, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
q) Přezkoušet funkci řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
r) Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení s ústní obhajobou
s) Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace/obousměrného dorozumívacího zařízení
Ústní ověření
t) Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu
Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je ke zkoušce vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101528&kod_sm1=37).
Upozornění
Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesních kvalifikací montér výtahů a elektromechanik pro výtahy. 
Uchazeč musí správně odpovědět na každé kritérium každé kompetence s možným využitím ústní obhajoby.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání, zaměřeného na výtahový průmysl a min. 10 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci mistra odborné výchovy v oblasti výtahů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 10 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 5 let u státního odborného dozoru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe v oboru výtahového průmyslu nebo minimálně 3 roky u státního odborného dozoru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Výtahový
stroj
trakční,
výtahový
stroj
bubnový,
hlavní
vypínač,
omezovač
rychlosti,
koncový
vypínač,
výtahový
rozvaděč
s
reléovým
řízením,
výtahový
rozvaděč
s
mikroprocesory,
vodítka
klece,
vodítka
vyvažovacího
závaží,
nárazníky
klece/vyvažovacího
závaží,
rám
vyvažovacího
závaží,
napínací
závaží
OR,
šachetní
dveře,
dveřní
uzávěrka,
zavírač/dovírač,
ovladačová
kombinace
ve
stanici,
osvětlení
šachty,
klec
výtahu,
závěs
klece,
odkláněcí
magnet
/
křivka
DU,
ovladačová
kombinace
v
kleci,
ovládání
revizní
jízdy,
nosné
prostředky,
elektrická
instalace
strojovny,
elektrická
instalace
šachty,
mazací
plán,
schémata
zapojení
elektrických
zařízení
a
instalací
výtahů,
materiál,
nářadí,
měřicí
přístroje
a
pomůcky
potřebné
pro
ověřování
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
(montáž,
instalace,
diagnostikování
poruch
a
opravy
elektrických,
elektromechanických,
elektrotepelných
a
elektronických
elementů
výtahových
zařízení
a
instalací
ve
strojovnách,
šachtách,
klecích
a
nástupištích
výtahů).
 
Žadatel
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
prostorově
a
konstrukčně
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace.
 
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
dále
uvedenou
předpisovou
základnou
Zákony,
právní
a
technické
předpisy
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

•zákon
č.
174/1968
Sb.
a
zákon
č.
251/2005
Sb.
•vyhláška
ČÚBP
č.
19/1979
Sb.
•zákon
č.
183/2006
Sb.
•zákon
č.
505/1990
Sb.
•zákony
č.
262/2006
a
č.
309/2006
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
286/2009
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
398/2009
Sb.
•nařízení
vlády
č.
17/2003
Sb.
a
č.
616/2006
Sb.
•vyhláška
MV
ČR
č.
23/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
148/2006
Sb.
•nařízení
vlády
č.
11/2002
Sb.
•nařízení
vlády
č.
27/2003
Sb.
•nařízení
vlády
č.
176/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
378/2001
Sb.
Harmonizované
a
národní
české
technické
normy
•ČSN
EN
81
-
1:1998
+A3:2009
•ČSN
EN
81
-
2:1998
+A3:2009
•ČSN
EN
81
-
21:2009
•ČSN
EN
81
-
28:2003
•ČSN
EN
81
-
31:2010
•ČSN
EN
81
-
40:2008
•ČSN
EN
81
-
41:2010
•ČSN
EN
81
-
43:2009
•ČSN
EN
81
-
58:2003
•ČSN
EN
81
-
70:2003
+A1:2004
•ČSN
EN
81
-
71:2005
+A1:2006
•ČSN
EN
81
-
72:2003
•ČSN
EN
81
-
73:2005
•ČSN
EN
81
-
80:2003
•ČSN
EN
13015:2001
•ČSN
EN
12015:1998
•ČSN
EN
12016:1998
•ČSN
EN
12385
-
1:2002+A1:2008
•ČSN
EN
12385
-
5:2002
•ČSN
EN
50214:2006
•ČSN
EN
60204
-
1:2006
•ČSN
EN
60204
-
32:2008
•ČSN
EN
60446:2007
•ČSN
EN
ISO
13857:2008
•ČSN
EN
ISO
12100
-
1:2003
•ČSN
EN
ISO
12100
-
2:2003
•ČSN
ISO
43442007
•ČSN
ISO
4190
-
1:2010
•ČSN
ISO
4190
-
2:1982
•ČSN
ISO
4190
-
3:1982
•ČSN
ISO
4190
-
5:2006
•ČSN
ISO
4190
-
6:1984
•ČSN
ISO
7465:2001
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
11:2009
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
83:2009
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
76:2011
•ČSN
27
4002:2003
•ČSN
27
4007:2004
•ČSN
27
4011:2004
•ČSN
27
4014:2007
•ČSN
27
4210:2004
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin, pokud žadatel již vlastní výše uvedená osvědčení souvisejících profesních kvalifikací (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Unie výtahového průmyslu ČR
Montér výtahů specialista, 17.6.2025 9:01:09
Strana 10 z 10