Hodnoticí standard

Montér výtahů specialista (kód: 23-047-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Montér výtahů specialista
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu
3
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě
3
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně
3
Měření elektrických veličin
3
Seřizování mechanických částí výtahu
3
Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže
3
Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.08.2019
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst základní obvodová schémata výtahů včetně používaných značek a symbolů
Ústní ověření
b) Popsat zapojení a funkci prvků v motorovém obvodu
Ústní ověření
c) Popsat zapojení a funkci prvků v bezpečnostním obvodu
Ústní ověření
d) Popsat zapojení a funkci prvků v řídicím obvodu
Ústní ověření
e) Popsat zapojení a funkci prvků ve světelném obvodu
Ústní ověření
f) Popsat zapojení a funkci prvků v signalizačním obvodu
Ústní ověření
g) Popsat funkci ochrany proti zkratu a přetížení
Ústní ověření
h) Popsat funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu
Ústní ověření
i) Popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu
Ústní ověření
j) Monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat elektrické přístroje a zařízení v šachtě výtahu
Ústní ověření
b) Popsat vedení bezpečnostního obvodu v šachtě
Ústní ověření
c) Zapojit dveřní uzávěrku šachetních dveří
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zapojit ovládače ve stanici
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zapojit ovládačovou kombinaci v kleci výtahu se 3 stanicemi
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zapojit elektrickou instalaci a přístroje na kleci
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Zapojit vlečné kabely výtahu se 3 stanicemi
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Zapojit elektrickou instalaci a přístroje v prohlubni
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Zapojit osvětlení a zásuvku v prohlubni
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést požadavky na přívod elektrického proudu do strojovny, napájení osvětlení šachty a strojovny
Ústní ověření
b) Zapojit hlavní vypínač
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zapojit napájení motoru
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zapojit brzdu
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zapojit koncový vypínač
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zapojit spínač omezovače rychlosti
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Připojit přívod a napájení motorového obvodu v rozváděči
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Zapojit zásuvky a osvětlení strojovny
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření elektrických veličin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat druhy používaných měřidel, vysvětlit pojmy stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace měřidel
Ústní ověření
b) Změřit izolační odpor vodičů obvodů s ochranou samočinným odpojením, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Změřit izolační odpor elektrických strojů a spotřebičů, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Změřit izolační odpor mezi vodiči obvodů vedených společně, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Přezkoušet tepelné jištění motoru
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Změřit ochranný systém před nebezpečným dotykovým napětím, určit hodnotu vyhovujícího stavu
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Přezkoušet teplotní čidla
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Změřit příkon proudu
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Přezkoušet ochranné zařízení při spojení na kostru nebo zem
Praktické předvedení a ústní ověření
j) Předvést způsoby identifikace poruch v jednotlivých obvodech
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Seřizování mechanických částí výtahu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Seřídit brzdu výtahu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Seřídit dveřní uzávěrku otočných dveří
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Nastavit jednu z poloh pro vypnutí koncového vypínače
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Seřídit šroubový koncový vypínač
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Předvést seřizování spínače kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu
Ústní ověření
b) Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah
Ústní ověření
c) Přezkoušet trakční schopnost, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Přezkoušet omezovač rychlosti klece/vyvažovacího závaží, seřízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Přezkoušet nárazníky klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
j) Zkontrolovat vyvážení klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
k) Přezkoušet ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
l) Přezkoušet funkce řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
m) Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
n) Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace / obousměrného dorozumívacího zařízení
Ústní ověření
o) Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu
Ústní ověření
b) Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah
Ústní ověření
c) Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Přezkoušet bezpečnostní lano, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Přezkoušet omezovač rychlosti klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Přezkoušet zachycovače klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Přezkoušet nárazníky klece, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
j) Přezkoušet svěrací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
k) Přezkoušet dosedací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
l) Ověřit omezení zdvihu pístu, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
m) Přezkoušet bezpečnostní ventil, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
n) Zkontrolovat škrticí ventil
Praktické předvedení a ústní ověření
o) Přezkoušet tlakový systém, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
p) Přezkoušet kontrolu klesání, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
q) Přezkoušet funkci řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
r) Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení
Praktické předvedení a ústní ověření
s) Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace/obousměrného dorozumívacího zařízení
Ústní ověření
t) Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.
 
Vstupní požadavky:
Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesních kvalifikací montér výtahů a elektromechanik pro výtahy. 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu-specialista#zdravotni-zpusobilost).
 
Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.
 
Upozornění:
Pro samostatnou činnost je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti podle vyhl. č. 50/1978 Sb., v aktuálním znění. 

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na výtahový průmysl nebo na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.
c)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 5 let odborné praxe při provádění montáží, servisu nebo revizí či zkoušek výtahů, nebo praxe u státního odborného dozoru nad provozem vyhrazených technických zařízení.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministrstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Seznam
materiálně
-
technického
vybavení:
 
Výtahový
stroj
trakční,
hydraulický,
bubnový,
hlavní
vypínač,
omezovač
rychlosti,
koncový
vypínač,
výtahový
rozvaděč
s
reléovým
řízením,
výtahový
rozvaděč
s
mikroprocesory,
vodítka
klece,
vodítka
vyvažovacího
závaží,
nárazníky
klece/vyvažovacího
závaží,
rám
vyvažovacího
závaží,
napínací
závaží
OR,
šachetní
dveře,
dveřní
uzávěrka,
zavírač/dovírač,
ovladačová
kombinace
ve
stanici,
osvětlení
šachty,
klec
výtahu,
závěs
klece,
odkláněcí
magnet
/
křivka
DU,
ovladačová
kombinace
v
kleci,
ovládání
revizní
jízdy,
nosné
prostředky,
elektrická
instalace
strojovny,
elektrická
instalace
šachty,
mazací
plán,
schémata
zapojení
elektrických
zařízení
a
instalací
výtahů,
materiál,
nářadí,
měřicí
přístroje
a
pomůcky
potřebné
pro
ověřování
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
(montáž,
instalace,
diagnostikování
poruch
a
opravy
elektrických,
elektromechanických,
elektrotepelných
a
elektronických
elementů
výtahových
zařízení
a
instalací
ve
strojovnách,
šachtách,
klecích
a
nástupištích
výtahů).
 
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
dále
uvedenou
předpisovou
základnou:
Zákony,
právní
a
technické
předpisy
v
platném
znění:
•zákon
č.
174/1968
Sb.
a
zákon
č.
251/2005
Sb.
•vyhláška
ČÚBP
č.
19/1979
Sb.
•
vyhláška
ČÚBP
č.
50/1978
Sb.
•zákon
č.
183/2006
Sb.
•zákon
č.
505/1990
Sb.
•zákony
č.
262/2006
a
č.
309/2006
Sb.
•vyhláška
MMR
ČR
č.
286/2009
Sb.
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

•vyhláška
MMR
ČR
č.
398/2009
Sb.
•nařízení
vlády
č.
117/2016
Sb.
a
č.
118/2016
Sb.
•vyhláška
MV
ČR
č.
23/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
148/2006
Sb.
•nařízení
vlády
č.
11/2002
Sb.
•nařízení
vlády
č.
122/2016
Sb.
•nařízení
vlády
č.
176/2008
Sb.
•nařízení
vlády
č.
378/2001
Sb.
 
Harmonizované
a
národní
české
technické
normy:
•
ČSN
EN
81
-
3+A1:2009
•ČSN
EN
81
-
20:2015
•ČSN
EN
81
-
21+A1:2013
•
ČSN
EN
81
-
22:2014
•ČSN
EN
81
-
28:2003
•ČSN
EN
81
-
31:2010
•ČSN
EN
81
-
40:2009
•ČSN
EN
81
-
41:2011
•ČSN
EN
81
-
43:2010
•
ČSN
EN
81
-
50:2015
•ČSN
EN
81
-
58:2003
•ČSN
EN
81
-
70+A1:2005
•ČSN
EN
81
-
71+A1:2007
•ČSN
EN
81
-
72
ed.
2:2016
•ČSN
EN
81
-
73:2016
•ČSN
EN
81
-
80:2004
•
ČSN
EN
81
-
82:2014
•
ČSN
EN
12015:2014
•ČSN
EN
12016:2014
•ČSN
EN
13015:2002
•ČSN
EN
12385
-
1:2009
•ČSN
EN
12385
-
5:2004
•
ČSN
33
2000
-
4
-
41
ed.
2:2007
•ČSN
EN
50214
ed.
2:2007
•ČSN
EN
60204
-
1
ed.
2:2009
•ČSN
EN
60204
-
32
ed.
2:2009
•ČSN
EN
ISO
13857:2008
•ČSN
EN
ISO
12100
-
1:2011
•ČSN
ISO
4190
-
1:2013
•ČSN
ISO
4190
-
3:1992
•ČSN
ISO
4190
-
5:2013
•ČSN
ISO
4190
-
6:1992
•ČSN
ISO
7465:2009
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
11:2011
•
TNI
CEN/TR
81
-
12:2015
•ČSN
P
CEN/TS
81
-
76:2012
•
ČSN
P
CEN/TS
81
-
83:2010
•ČSN
27
4002:2014
•ČSN
27
4007:2014
•
ČSN
27
4010:2016
•ČSN
27
4011:2018
•ČSN
27
4014:2007
•ČSN
27
4210:2004
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
OOPP
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
 
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Unie výtahového průmyslu ČR
 
Montér výtahů specialista, 30.5.2025 21:46:15
Strana 10 z 10