|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) |  |  |  |  |  |  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |  |  |  |  |  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |  |  |  |  |  |
| Týká se povolání: | Instalatér – topenář |  |  |  |  |  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |  |  |  |  |  |
| Odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  | Úroveň |  |
| Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace |  |  |  |  | 3 |  |
| Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty |  |  |  |  | 3 |  |
| Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení |  |  |  |  | 3 |  |
| Měření rozměrů potrubí |  |  |  |  | 3 |  |
| Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace |  |  |  |  | 3 |  |
| Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 3 |  |
| Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji |  |  |  |  | 3 |  |
| Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění |  |  |  |  | 3 |  |
| Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí |  |  |  |  | 3 |  |
| Montáž vnitřního vodovodu a armatur |  |  |  |  | 3 |  |
| Montáž vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 3 |  |
| Montáž zařizovacích předmětů a armatur |  |  |  |  | 3 |  |
| Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody |  |  |  |  | 3 |  |
| Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 3 |  |
| Údržba a opravy vnitřních vodovodů |  |  |  |  | 3 |  |
| Údržba a opravy vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 3 |  |
| Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu |  |  |  |  | 3 |  |
| Nakládání s odpady |  |  |  |  | 3 |  |
| Dodržování BOZP a PO při montáži vnitřního rozvodu vody a kanalizace |  |  |  |  | 3 |  |
| Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 15.06.2025 6:32:17 |  |  |  | Strana 1 z 2 |  |  |
|  |  |  | Kvalifikační standard |  |  |  |
| # Platnost standardu |  |  |  |  |  |  |
| Standard je platný od: 30.01.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 15.06.2025 6:32:17 |  |  |  | Strana 2 z 2 |  |  |