Hodnoticí standard

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice (kód: 36-027-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Strojník vodárenských zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod
3
Orientace v procesech čerpání vod
3
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čerpací stanici
3
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod
3
Obsluha strojů a zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic vod
3
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čerpání vod
3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čerpání vod
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
27.08.2012
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b) Číst technologická schémata čerpací stanice
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c) Číst technické výkresy
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d) Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čerpání vody
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v procesech čerpání vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologický postup čerpání vod a nakreslit schéma čerpací stanice na síti
Ústní a písemné ověření
b) Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čerpání vod
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c) Vyjmenovat druhy čerpadel a jejich principy
Ústní nebo písemné ověření
d) Vysvětlit pojem automatické tlakové stanice
Ústní nebo písemné ověření
e) Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice čerpání vod
Ústní nebo písemné ověření
f) Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady
Ústní a písemné ověření
g) Popsat postup při řešení havarijních stavů čerpací stanice a odstraňování poruchových stavů
Ústní nebo písemné ověření
h) Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád čerpací stanice
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
i) Charakterizovat Q-H křivku čerpadla, vysvětlit křivku účinnosti čerpadla a pracovní charakteristiku čerpadla
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čerpací stanici
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu čerpací stanice
Ústní ověření
b) Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu čerpací stanice
Ústní ověření
c) Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie čerpací stanice
Ústní ověření
b) Vysvětlit logické návaznosti procesů čerpací stanice
Ústní ověření
c) Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace
Praktické předvedení
d) Vysvětlit vazby procesů čerpání vod na provozní evidenci
Písemné ověření
e) Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha strojů a zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k čerpání vod
Ústní ověření
b) Vysvětlit ovládání čerpací stanice v manuálním režimu
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čerpání vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základy údržby a opravy strojů
Ústní ověření
b) Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí
Praktické předvedení
c) Seřídit ucpávku čerpadla
Praktické předvedení
d) Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci
Ústní ověření
e) Identifikovat závady stroje podle modelové situace
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
f) Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čerpání vod
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit rizika objektů čerpacích stanic vod
Ústní ověření
b) Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení
Ústní ověření
c) Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán
Ústní ověření
d) Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli
Ústní ověření
e) Vysvětlit pojem hygienické minimum
Ústní ověření
f) Vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika
Ústní ověření
g) Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce
Praktické předvedení
h) Předvést použití zajišťovacího postroje
Praktické předvedení
i) Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci
Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101820&kod_sm1=44).
Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:
Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod kritérium c/
• kavitace na čerpadle
• rázy
• vibrace čerpadla
• protékající ucpávka hřídele čerpadla
• lom na potrubí
• prokluzující klínový řemen
• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem
• uvolněný bezpečnostní kryt 
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.
Ověření některých odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a) Střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání strojírenských, chemických a stavebních + střední vzdělání s maturitní zkouškou, a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání stavebních, chemických, strojírenských nebo ekologických a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví, chemie, strojírenství nebo ekologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví, chemii, strojírenství, elektrotechniku nebo ekologii a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti vodárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování v oblasti vodárenství, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace + absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.
 
Další požadavky:
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.eagri.cz
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Praktická část zkoušky by měla být provedena v konkrétním objektu čerpací stanice, teoretická část v odpovídající učebně.
 
• provoz čerpací stanice 
• vhodná odborná učebna
• nářadí a zařízení: sada plochých klíčů, sada šroubováků, siko kleště, gola sada 
• formuláře pro provozní záznam 
• psací potřeby
• technické podklady čerpací stanice: provozní řád, manipulační řád čerpací stanice, povodňový plán, konkrétní technické podklady, listy a návody k použití dodávané výrobcem, technologické schéma čerpací stanice, technické výkresy
• bezpečnostní list chemických látek 
• detektor nebezpečných plynů 
• tlaková maznice s mazacím tukem
• zajišťovací postroj
• demo verze softwaru řízení čerpací stanice 
• osobní počítač s patřičným softwarem 
• lékárnička a zdravotnický materiál k předvedení první pomoci, výcviková figurína pro resuscitaci 
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Institut environmentálních služeb, a. s.
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
R E V O S Rokycany, s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 17.6.2025 3:55:51
Strana 8 z 8