Hodnoticí standard

Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení (kód: 26-050-R)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Samostatný technik scénického osvětlení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
6

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
6
Orientace v postupech a metodách osvětlování natáčených filmových, divadelních a televizních scén
6
Kontrola a provádění funkčních zkoušek osvětlovací techniky
6
Plánování inovací, rekonstrukcí a pravidelných oprav systému osvětlovací a reprodukční techniky
6
Orientace v harmonogramu natáčení jednotlivých scén filmu, divadelního představení apod. a v systémech záznamu, evidence o průběhu a stavu natáčení
6
Vyhotovování záznamů a dokumentace
6
Měření světelných veličin a parametrů
6
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
6
Vypracování návrhu rozmístění osvětlovací a projekční techniky pro osvětlení jednotlivých scén
6
Navrhování technického řešení osvětlování natáčecích scén
6
Výpočet max. přípustného příkonu elektrické energie s důrazem na odebíraný proud
6
Průběžné měření a regulace úrovní odběrů elektrické energie osvětlovací a projekční techniky scénického osvětlení
6
Zapojení osvětlovací a projekční techniky do elektrických napájecích a signálových cest
6
Sestavování světelného scénáře představení a záznam světelných scén pro regulaci scénického osvětlení
6
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na světlotechnických a optoelektronických zařízeních
6
Platnost standardu
Standard je platný od:
16.12.2022
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout možný obsah interního předpisu pro bezpečnou obsluhu a práci s technickými prostředky scénického osvětlení
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Popsat přístup k tvorbě havarijního plánu s využitím environmentálních aspektů a dopadů
Písemné a ústní ověření
c) Navrhnout preventivní opatření k omezení příčin rizika požáru při montáži, opravách, zapojování a kontrole elektrických zařízení
Písemné a ústní ověření
d) Popsat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v postupech a metodách osvětlování natáčených filmových, divadelních a televizních scén
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit základní metody a postupy osvětlování scén. Popsat základní rozdíly mezi osvětlováním interní a externí scény
Písemné a ústní ověření
b) Prokázat znalost současné používané odborné terminologie scénického osvětlení na seznamu odborných zkratek a pojmů
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat a určit obsah autorizovanou osobou předloženého „Lighting plot“
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola a provádění funkčních zkoušek osvětlovací techniky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést funkční zkoušku technického prostředku scénického osvětlení
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
Plánování inovací, rekonstrukcí a pravidelných oprav systému osvětlovací a reprodukční techniky
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a zdůvodnit výchozí normy a provozní podmínky pro sestavení plánu pravidelných oprav a rekonstrukcí osvětlovací a reprodukční techniky
Písemné a ústní ověření
b) Popsat a zdůvodnit výchozí normy provozu a životnosti osvětlovací a reprodukční techniky jako základní podklad pro sestavení plánu inovací nebo modernizace
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Orientace v harmonogramu natáčení jednotlivých scén filmu, divadelního představení apod. a v systémech záznamu, evidence o průběhu a stavu natáčení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Předvést znalost tvorby a odbornou orientaci v předloženém harmonogramu jednotlivých scén divadelního představení či natáčení filmu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Předvést, jakými způsoby a s použitím jakých systémů se provádí záznam o scénickém osvětlení z natáčení filmu či divadelního představení
Praktické předvedení a ústní ověření.
Je třeba splnit obě kritéria.
Vyhotovování záznamů a dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit způsoby a systémy provádění záznamů a evidence o průběhu a stavu natáčení
Ústní ověření
b) Vyjmenovat a popsat, jakou dokumentaci vede samostatný technik scénického osvětlení
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Měření světelných veličin a parametrů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat, které základní měřicí přístroje se používají pro měření světelně technických veličin
Ústní ověření
b) Z předložených měřicích přístrojů vybrat takové měřicí přístroje, které se používají pro měření osvětlení, popsat je, uvést jejich technické parametry a předvést způsob jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Charakterizovat třídy přesnosti měření a jejich přípustné celkové chyby (%) pro dané typy měřicích přístrojů
Písemné a ústní ověření
d) Popsat, jak často a kde je nutné nechat ověřovat měřicí přístroje. Uvést, co je výstupem ověření přístroje a k čemu slouží
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Definovat, které základní elektrické veličiny se měří u osvětlovacích soustav (osvětlovací techniky včetně rozvodů a napájecích zdrojů)
Písemné a ústní ověření
b) Zvolit vhodný postup, měřicí přístroje a změřit základní elektrické veličiny (elektrické napětí, odpor, elektrický proud, příkon atd.) na obvodu (smyčce) scénického osvětlení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhodnotit předložený protokol o naměřených hodnotách obvodu (smyčky) scénického osvětlení a v případě zjištění nedostatků navrhnout účinný způsob jejich odstranění
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Vypracování návrhu rozmístění osvětlovací a projekční techniky pro osvětlení jednotlivých scén
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyjmenovat a popsat základní stavební prvky scénického osvětlení
Písemné a ústní ověření
b) Popsat a objasnit, jak a kdy se tvoří světelný design scén
Písemné a ústní ověření
c) Popsat a vysvětlit, jak se tvoří „Lighting plot“ a předvést jeho tvorbu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování technického řešení osvětlování natáčecích scén
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit, kde a jakým způsobem je použit PC při návrhu a realizaci osvětlování scén
Písemné a ústní ověření
b) Popsat a vysvětlit použití prostorového 3D vizualizéru
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočet max. přípustného příkonu elektrické energie s důrazem na odebíraný proud
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit, čím je limitován maximální přípustný příkon elektrické energie osvětlení scény a proč je důraz kladen na protékající proud
Písemné a ústní ověření
b) Provést výpočet maximálního příkonu elektrické energie a proudů v jednotlivých smyčkách na návrhu osvětlení scény a vyhodnotit, zda koresponduje s reálnými možnostmi zdrojů elektrického napájení a použitých kabelů
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Průběžné měření a regulace úrovní odběrů elektrické energie osvětlovací a projekční techniky scénického osvětlení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit, jakými opatřeními či použitím jakých technických prostředků se zabezpečuje nepřekročení maximálního přípustného příkonu elektrické energie a odebíraného proudu
Písemné a ústní ověření
b) Objasnit, jak a na kterých místech se provádí průběžné měření a regulace úrovní odběrů elektrické energie. Předvést na zkušební scéně
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Zapojení osvětlovací a projekční techniky do elektrických napájecích a signálových cest
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat účel, funkci a technické možnosti osvětlovacích řídicích pultů. Objasnit, jak probíhá komunikace s dalšími prvky scénického osvětlení (rozhraní, protokoly)
Písemné a ústní ověření
b) Popsat účel a funkci výkonové stmívací jednotky. Rozdělení, regulace a ovládání
Písemné a ústní ověření
c) Popsat, jaká se používají dálková ovládání, jejich základní provozní možnosti a technické parametry. Na zkušební scéně předvést použití a možnosti
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Na zkušební scéně zapojit určené prvky do osvětlovacího řídícího pultu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sestavování světelného scénáře představení a záznam světelných scén pro regulaci scénického osvětlení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit základní pojmy z technické oblasti světelného designu – např.: Setup, Wash, Spot, CMY, CTO/CTB, Blackout, FOH, Průvan apod.
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit, co je CUE [kjú], jak se tvoří cuelist, co je ZMĚNA a jak se provádí, co je TIMING
Písemné a ústní ověření
c) Vysvětlit roli a způsob použití SUBMASTERŮ při sestavování světelného scénáře
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na světlotechnických a optoelektronických zařízeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit účel a obsah základních norem z oblasti světlotechnických, optoelektronických a projekčních zařízení používaných pro osvětlení scény
Písemné a ústní ověření
b) Popsat strukturu harmonizovaných technických norem kategorie světelná technika
Písemné a ústní ověření
c) Uvést základní normy a předpisy, které jsou určující pro tvorbu a provoz techniky scénického osvětlení
Písemné a ústní ověření
d) Určit a popsat schematické elektrotechnické značky, druhy napájecích a ovládacích vedení a napájecí zdroje na předložených výkresech/schematech
Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e) Určit druh a účel technické dokumentace nebo normy a vysvětlit, jak se s touto dokumentací pracuje
Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
f) Vysvětlit pojem „kritérium“ ve vztahu k normám. Jaké má kritérium vlastnosti. Vysvětlit pojem „limit“
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
 
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.
 
V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.
 
Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:
Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku nebo aplikovanou elektroniku a minimálně 5 let praxe na pozici vyžadující odbornou způsobilost pro výkon činnosti na elektrotechnických a elektronických zařízeních, nebo funkce učitele v uvedených oborech, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. 
b)	Profesní kvalifikace 26-050-R Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení a minimálně 5 let praxe po jejím složení na pozici samostatného technika scénického osvětlení, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 
Pro každou z popsaných variant platí podmínka platné zkoušky z odborné způsobilosti v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:
·	české technické normy, předpisy a jiné publikace; zákony, vyhlášky a nařízení z oblasti elektrotechniky a elektroniky, se specifickým zaměřením na světlo a osvětlení; bezpečnostní normy, požární směrnice, směrnice BOZP, havarijní plán;
·	mezinárodní slovník „The New Theatre Words“, CIE Standard S 017/E: 2011 ILV: International Lighting Vocabulary (Norma CIE S 017/E: 2011 MSS: Mezinárodní světlotechnický slovník) a publikaci „Světlo a osvětlování“ kolektivu autorů pod vedením prof. Ing. Jiřího Habela, DrSc., vydavatel FCC Public: 2013, možnost i starších vydání;
·	světelný scénář představení, cuelist, Lighting plot, harmonogram a záznam o představení, elektrotechnické výkresy a schémata včetně schéma zapojení a rozmístění světlotechnických prostředků včetně kabeláže a napájecích zdrojů, technická dokumentace od vybraných technických prostředků scénického osvětlení (aby byly zastoupeny všechny prvky scénického osvětlení); protokol o naměřených hodnotách obvodu (smyčky) scénického osvětlení s jednou i více úmyslnými chybnými hodnotami; 
·	měřicí přístroje – v minimálním složení: analogový i digitální multimetr, ampermetr, wattmetr, luxmetr, jasoměr;
·	prostory pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení - studiový nebo divadelní komplex s osvětlovacím parkem a řídicím stanovištěm;
·	části, díly, montážní materiál a mechanizmy potřebné pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení;
·	ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti práce.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů a na několik pracovišť.
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
B-support, s. r. o.
Rašínova vysoká škola Brno
DINASYS, s. r. o.
EGO - personální poradenství, s. r. o.
 
Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení, 15.6.2025 3:12:43
Strana 9 z 9